**ОТЧЕТ**

**управляющей компании ООО «СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦ»**

**о выполненных работах и оказанных услугах**

*по управлению и эксплуатации жилой части многоквартирного дома по адресу:*

**г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 35, корп. 2**

**за 2012 год**

Общая площадь жилых и встроенных помещений здания: 35 123,10 м²

Количество квартир: 711

Количество встроенных помещений: 26

Подземная автостоянка: 94 парковочных мест

Количество подъездов: 3

количество лифтов: 9

Этажность: 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ | | Объем | | | | Периодичность |
| **1.** | **Услуги по вводу объекта в эксплуатацию:** | | | | | | |
| 1.1 | Организован приём от застройщика и дальнейшая передача собственников помещений: стульчиков унитаза, датчиков дыма, терморегуляторов, паспортов на водосчётчики душевых леек, пожарных рукавов, пож. Гидрантов, согласно проекта 42/09. | | 711 кв.,  26 ком. помещ. | | | | Май 2012 г. – по настоящее время |
| 1.2 | Организован приём от застройщика и дальнейшая выдача брелков от ворот паркинга владельцам парковочных мест | | 94 мест | | | | Июнь 2012 г – по настоящее время |
| 1.3 | Выполнена приёмка паспортов на квартирные эл.счётчики и ключи от них. | | 711 паспортов,  1422 кл. | | | | Апрель 2012 г. |
| 1.4 | Выполнен приём кондукторов, затянутых в замоноличенные трубки СС | | 711 квартир | | | | Май 2012 г. |
| 1.5 | Осуществлена приёмка в эксплуатацию сети освещения МОП, паркинга, техн. помещений, наружного освещения, выполненного в соответствии с проектом 42/09-Э | |  | | | | Май 2012 г. |
| 1.6 | Приём на баланс оборудование: ГРЩ 1,2,3, ВРУ-Г, ЩС 1,2,3,4,5, РЩО 1,2,3, РЩА 1,2,3,4, ЩРЭ 1-72, Щ сот, Щ атп, Щтсж, Щкон 1,2,3 в соотв. с проектом 42/09-Э, с кабелями и ключами от данных щитов. | |  | | | | Май 2012 г. |
| 1.7 | Осуществлен приём качества и объёма чистовой отделки МОП, паркинга, тех. помещений | |  | | | | Апрель-май 2012 г. |
| 1.8 | Осуществлена приёмка комплектов ключей:  - квартир  -офисных помещений  Технические помещения | | 1422 компл.  42 компл.  70 компл. | | | | Март – июль 2012 г. |
| 1.9 | Осуществлён приём монтажа мозаичного панно в 1, 2, 3 парадных | | 1750 х 3750 мм – 2 шт.  1420 х 3750 мм – 1 шт. | | | | Июнь 2012 г. |
| 1.10 | Осуществлен монтаж:  - этажных табличек;  - указателей на парадных;  - таблички в лифтовых кабинах | | 150 шт.  3 шт.  9 шт. | | | | Июнь 2012 |
| 1.11 | Произвели приёмку работоспособности сигнала превышения аварийного уровня дренажно-насосной станции на пульте диспетчера | |  | | | | 25.07.2012 |
| 1.12 | Организован заказ, поставка, монтаж почтовых ящиков и выдача ключей | | 711 шт. | | | | Август 2012 г. |
| 1.13 | Выполнена установка пожарных гидрантов в 1, 2, 3 парадных | | 288 шт. | | | | Сентябрь 2012 г. |
| 1.14 | Осуществлен переход на постоянный источник электроснабжения дома. | |  | | | | Октябрь 2012 г. |
| 1.15 | Осуществлена приёмка работ по пуско-наладке приточных систем вентиляции | |  | | | | Ноябрь 2012 г. |
| 1.16 | Осуществлен приём в эксплуатацию оборудования ИТП | | 5 ИТП | | | | Ноябрь 2012 г. |
| 1.18 | Выполнен монтаж газонных ограждений (окончательно после выполнения благоустройства территории) | | 752 м/п | | | | Ноябрь-декабрь  2012 г. |
| **2.** | **Услуги по управлению многоквартирным домом:** | | | | | | |
| 2.1 | Заключены договора: | |  | | | |  |
| 2.1.1 | Управление многоквартирным домом с собственниками помещений | | 585 | | | |  |
| 2.1.2 | Договор энергоснабжения № 36936 от 11.09.2012 г.  ОАО "Петербургская сбытовая компания" | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.3 | Договор № 1714.34.037.2 от 15.12.11, дополнительное соглашение № 1 от 01.05.2012 г. – теплоснабжение в горячей воде на пусконаладочные работы./ ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга | | администрирование | | | | временно |
| 2.1.4 | Договор № 34-662807-ЖФ-ВС от 29.05.12., соглашение № 1 от 13.07.2012 - на отпуск питьевой воды /ГУП " Водоканал Санкт-Петербурга" | | администрирование | | | | временно |
| 2.1.5 | Договор № 34-669548-ЖФ-ВО от 09.06.12, соглашение № 1 от 09.08.12 - прием сточных вод и загрязняющих веществ./ГУП " Водоканал Санкт-Петербурга | | администрирование | | | | временно |
| 2.1.6 | Договор № 249-МБ/12 ООО" Контраст" от 02.07.12. -вывоз бытовых и строительных отходов. | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.7 | Договор № 124 ООО" Спецстройтранс" от 01.05.12. -вывоз бытовых и строительных отходов. | | администрирование | | | | расторгнут |
| 2.1.8 | Договор № 11-1826 от 01.01.13. - Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга. | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.9 | Договор № 10-1 /АППЗ/ от 02.05.12. -обслуживание автоматизированной противопожарной системы защиты.  ООО «Содружество» | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.10 | Договор №В7ОРЕ-006588 от 23.04.12. на техническое обслуживание оборудования/ООО "ОТИС Лифт" / | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.11 | Договор № 2053 от 29.10.12./ООО " ИКЦ «Техэксперт сервис" | | Диагностика лифтов  (администрирование) | | | | 1 раз в год |
| 2.1.12 | Договор № 22 – ТО на содержание внутридомовых инженерных систем общего назначения жилого дома от 01.01.2012 г. | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.13 | Договор № 02/12-СТ от 02.05.2012 – обеспечение контрольно-пропускного режима, сохранности имущества ООО «Рапид-Гард» | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.14 | Договор № 40227 от 11.10.12./ЗАО ЛИНДСТРЕМ/-оказывает услуги по уходу за предоставляемыми вестибюльными ковриками. | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.15 | Договор № 321/108 от 01.06.2012г. /ОАО" Станция профилактической дезинфекции" - оказание услуг по профилактической дезинфекции. | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.16 | Договор № 19/12 от 20.04.2012 – на паспортно-регистрационное обслуживание граждан государственным казенным учреждением «Жилищное агентство Приморского района» | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.17 | Договор №501/11/П от 19.07.11.о приеме платежей с ОАО " Петербургский социальный коммерческий банк" (платежный терминал) | | администрирование | | | | постоянно |
| 2.1.18 | Договора по механизированной уборке придомовой территории ООО «Арасар» № АР-36/РЕ от 11.12.12г., ООО «САКСТ» от 05.12.12г., ООО «РУБИН» от28.12.12г. | |  | | | | Временные (на зимний период) |
| 2.2 | Оформление и ведение технической документации на дом (оперативные журналы, журналы приема и учета заявок, инструктажей по ТБ обслуживающего персонала, учета энергоресурсов ) | | 20 журналов | | | | ежедневно в рабочие дни |
| 2.3 | Расчет платы за жилищно-коммунальные услуги | | 711 квартир, 26 коммерч. помещений 94 мест паркинг | | | | ежемесячно |
| 2.4 | Работа с населением: объявления на информационных досках с фотофиксацией | | Несколько раз в неделю | | | | за отчетный период |
| 2.5 | Обучены лица, из числа административно-технического персонала, ответственные за тепловую энергоустановку, организацию работы лифтов, за пожарную безопасность | | управляющий | | | | ежегодно |
| 2.6 | Проведена аттестация обслуживающего персонала (электрики, сантехники, диспетчеры, дворники, уборщицы) на знание правил и норм производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности | | 7 | | | | ежегодно |
| 2.7 | Управляющий дома и бухгалтер ведут приемы проживающих граждан | | среда 10-13  четверг 17-20 | | | | 2 раза в неделю |
| **2.9** | **Участие в организации заочного голосования собственников по вопросам:** | | 711 квартир. | | | |  |
| 2.9.1 | Организации службы консьержей | | 711 квартир, 26 нежилых помещений | | | | Протокол № 02 от 05.12.12г. |
| 2.9.2 | Организации службы охраны | | 711 квартир, 26 нежилых помещений | | | | Протокол № 02 от 05.12.12г. |
| **2.10** | **Участие в очном собрании собственников паркинга по вопросам: 26.09.2012 г.** | | **94 парковочных места** | | | | **Протокол №01 от 01.09.2012г.** |
| 2.10.1 | Утверждение видов работ (услуг) и размера платы работ (услуг), оказываемых при обслуживании встроенного гаража в многоквартирном доме | |  | | | |  |
| 2.10.2 | Устройство системы доступа встроенного гаража. | |  | | | |  |
| 2.10.3 | Установка ограждений, ограничивающих парковку автомобилей, рядом с въездом во встроенный гараж. | |  | | | |  |
| 2.10.4 | Охрана встроенного гаража, перенос пульта диспетчеризации встроенного гаража на пульт диспетчеризации жилого дома. | |  | | | |  |
| **2.11** | **Участие в организации повторного заочного голосования по вопросу:** | | **711 квартир** | | | |  |
| 2.11.1 | Об установлении ограничения пользования мусоропроводом путем заваривания | |  | | | | Голосование продолжается |
| **2.12** | **Организовано заочное голосование собственников по вопросам:** | | **94 мест паркинг** | | | |  |
| 2.12.1 | Поставка, монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения в лифт холлах «-1» эт. И при въезде в паркинг | |  | | | | Голосование продолжается |
| 2.12.2 | Поставка, монтаж дополнительного освещения в подземном паркинге | |  | | | | Голосование продолжается |
| 2.12.3 | Поставка, монтаж обзорного зеркала в паркинге | |  | | | | Голосование продолжается |
| **2.13** | **Производилась работа по выполнению гарантийных обязательств Застройщика ООО "Сэтл Сити" по местам общего пользования и придомовой территории:** | |  | | | | за отчетный период |
| 2.13.1 | Ликвидация протечки в кв. 6, 16 и 26 (дефект пайки полипропил. труб в кв. 26) | |  | | | | август 2012 г. |
| 2.13.2 | Произведено устранение скачков напора ХВС в водомерном узле | | 1 ВУ | | | | июль 2012г. – февраль 2013 г. |
| 2.13.3 | Произведено устранение протечки кровли паркинга | |  | | | | Октябрь-ноябрь  2012 г. |
| 2.13.4 | Замена обратного клапана на системе ГВС верхней зоны ИТП1 | | 1 шт.  ООО «ЭКО терм» | | | | 26.11.2012 |
| 2.13.5 | Зафиксирован дефект стены в коридоре 1 этажа в 1, 2, 3 парадных (акт от 30.11.2012 г.) | |  | | | | Ноябрь 2012 г.  Устранение 2013 г. |
| 2.13.6 | Заменены КМ-20, отвечающих за освещение мест общего пользования | | 6 шт. | | | | Август 2012 г. |
| 2.13.7 | Проводилась работа по организации выполнения гарантийных обязательств в жилых помещениях и местах общего пользования | | 326 заявок | | | | за отчетный период |
| **3.** | **Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме:** | | | | | | |
| 3.1 | Услуги по дератизации | | 40559,3 м2 | | | 1 раз в месяц | |
| 3.2 | Услуги аварийно-диспетчерского обслуживания общедомовых систем | | 75 заявок | | | круглосуточно | |
| 3.3 | Прием и исполнение заявок от населения (платные услуги) | | 59 заявок | | | 5 раз в неделю | |
| 3.4 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | | 2 раза в год | | | октябрь 2012 г. | |
| 3.5 | Выданы предписания по несанкционированной установке кондиционеров на фасаде зданий. | | 3 шт. | | | За отчётный период | |
| 3.6 | Выданы предписания о демонтаже рекламных конструкций. | | 5 шт. | | | За отчётный период | |
| 3.7 | Выдано предписание по изменению конструкции остекления. | | 1 шт. | | | За отчётный период | |
| **3.8** | **Подготовка дома к зимнему отопительному сезону 2012-2013 гг.: предъявление систем инспекторам:** | | **общее имущество** | | | **С мая по 07 сентября 2012 г.** | |
| 3.8.1 | Тепловой сети | | 5 - ИТП | | | 28.08.2012 | |
| 3.8.2 | Пожарного надзора | |  | | | 08.08.2012 | |
| 3.8.3 | Газовой службы. | |  | | | 13.08.2012 | |
| 2.8.4 | Предъявление систем инспекторам Водоканала | | 2 в/у | | | 04.09.2012 | |
| 3.8.5 | Сдача паспорта готовности дома в Государственную жилищную инспекцию. | | 1 | | | 07.09.2012 | |
| 3.8.6 | Гидравлическая промывка систем центрального отопления, систем горячего водоснабжения, индивидуальных тепловых пунктов | | 5 ИТП,2 системы ГВС, 2 системы ЦО | | | 14.08.12. | |
| 3.8.7 | Химическая промывка теплообменников | | Итп 1,2, 3  Итп 4 | | | 7-14.12.2012  08.02.2012 г | |
| 3.8.9 | Раскладка пожарных рукавов | | 288 шт. | | | Сентябрь 2012 г. | |
| **3.9** | **Услуги по заявочному ремонту в квартирах:** | | **98 заявок** | | | **за отчетный период.** | |
| 3.9.1 | сантехника | | 12 заявок | | | 5раз в неделю. | |
| 3.9.2 | электрика | | 56 заявка | | | 5раза в неделю. | |
| 3.9.3 | слаботочные системы (домофоны, АППЗ) | | 28 заявок | | | 1раз в неделю. | |
| 3.9.4 | плотник | | 2 заявки от населения + обслуживание общего имущества | | | 1раз в неделю. | |
| **3.10** | **Услуги по обследованию аварийных квартир** | | **57 заявок** | | | 5 раз в неделю | |
| **3.11** | **Работы по техническому обслуживанию общего имущества в доме:** | | | | | | |
| 3.11.1 | По системам центрального отопления (в соответствии с Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003г.) | | в полном объеме | | | 5 раз в неделю | |
| 3.11.2 | По системам горячего водоснабжения (в соответствии с Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003г.) | | в полном объеме | | | 5 раз в неделю | |
| 3.11.3 | По системам холодного водоснабжения(в соответствии с Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003г.) | | в полном объеме | | | 5 раз в неделю | |
| 3.11.4 | По системам канализации(в соответствии с Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003г.) | | в полном объеме | | | 5 раз в неделю | |
| 3.11.5 | Прочистка канализационных лежаков | | 45 лежаков | | | по графику ППР :- июнь – декабрь 2012 г. | |
| 3.11.6 | По внутренним системам электроснабжения и электротехническим устройствам дома | | в полном объеме  согласно графика ППР | | | 3 раза в неделю | |
| 3.11.8 | По системам контроля доступа (домофоны) | | в полном объеме | | | 1 раз в неделю, по мере необходимости | |
| 3.11.9 | По системам дымоудаления и противопожарной автоматики | | в полном объеме | | | 1 раз в неделю, по мере необходимости | |
| 3.11.10 | По системам противопожарного водопровода | | в полном объеме | | | 1 раз в неделю, по мере необходимости | |
| 3.11.11 | По системам диспетчеризации | | в полном объеме | | | 1 раз в неделю, по мере необходимости | |
| 3.11.12 | По индивидуальным тепловым пунктам и узлам учета тепловой энергии | | 5 ИТП | | | 1 раз в неделю, по мере необходимости | |
| 3.11.13 | По повысительной насосной станции и водомерным узлам | | 2 узла | | | 1 раз в неделю | |
| 3.11.14 | Содержание общедомовых узлов учета энергоресурсов | | 5 - по теплу  7-по ХВС  16-по электроэнергии | | | Постоянно | |
| **4.** | **Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, переходные балконы, технологические помещения)** | | | | | | |
| 4.1 | Подметание полов коридоров, лестниц | | 5428,9 м2 | по графику уборки. | | | |
| 4.2 | Влажная уборка полов 1-го этажа; влажная уборка кабин лифтов | | 510,6 0 м2 | 6 раз в неделю | | | |
| 4.2 | Влажная уборка полов выше 1-го этажа | | 4918,3 м2 | по графику уборки. | | | |
| 4.4 | Мытье дверей и чистка стекол стеклопакетов в МОП | | 342 шт. | 2 раза в год(дополнительно по мере загрязнения) | | | |
| 4.5 | Влажная уборка пожарных шкафов | | 115 шт. | по графику уборки. | | | |
| 4.6 | Влажная уборка отопительных приборов | | 103 шт. | по графику уборки. | | | |
| 4.7 | Влажная протирка плафонов светильников | | 987 шт. | 1 раз в год/летний период/ | | | |
| 4.8 | Замена грязепоглащающих вестибюльных ковров | | 11шт. | 1раз в неделю- / зимний период/ 1раз в две недели - /летний период/ | | | |
| 4.9 | Вынос строительного мусора, складируемого собственниками в этажных коридорах | | 150 м3 | за отчетный период | | | |
| 4.10 | Уборка паркинга | | 845,2м2 | По графику и по необходимости. | | | |
| 4.11 | Уборка чердака | | 1142,5 м2 | 2 раза в год и по необходимости | | | |
| 4.12 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола) | | 825.8 м2 | 1 раз в квартал и по мере необходимости. | | | |
| 4.13 | Уборка кровли от мусора | | 6570 м2 | 2 раза в год | | | |
| 4.14 | Очистка парапетов кровли от снега и сосулек | | по периметру | по необходимости | | | |
| **5.** | **Вывоз и утилизация мусора:** | | | | | | |
| 5.1 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и строительного мусора | 844 м3 (контраст) 783 м3 (СпецСтройТранс) | | | за отчетный период | | |
| **6.** | **Лифты:** | | | | | | |
| 6.1 | Техническое обслуживание лифтов ООО " ОТИС Лифт" | | 9 шт. | по договору № В7ОРЕ-006588 от 23.04.12 г. | | | |
| 6.2 | Техническое диагностирование лифтов | | 9 шт. | 12.12.12. | | | |
| **7.** | **Работы по текущему ремонту:** | | | | | | |
| 7.1 | **Домофоны:** | |  |  | | | |
| 1.17 | Выполнен перенос кнопки считывателя в паркинге 1,2,3 парадных на выходах к лифтам, а также розетки подключения домофона ( установленных согласно проекта 42/09) по решению общего собрания собственников паркинга | | 6 ед. | Акт от 14.12.2012 г. | | | |
| 7.1.1 | восстановление работы контроля доступа по 2-й парадной /осн.вход и с пожарной лестницы/,3-й пар./осн. вх. и с пожарной лестницы/ | | 10 раз | За отчётный период | | | |
| 7.1.2 | Замена жёсткого диска регистратора видеонаблюдения | | 1 шт. | Ноябрь 2012 г. | | | |
| **7.2** | **Оконные и дверные заполнения:** | |  |  | | | |
| 7.2.1 | восстановление поврежденного остекления пожарной двери лифтового холла 1-ой парадной не установленными лицами. | | 1 стеклопакет. | Акт от 21.08.2012г. | | | |
| 7.2.2 | восстановление поврежденного остекления дверей переходных лоджий и в лифт- холлах, неустановленными лицами. | | 18 армированных стекол | Отчетный период | | | |
| 7.2.3 | Замена сломанных доводчиков | | 31 доводчиков | За отчётный период | | | |
| 7.2.4 | Замена сломанных ручек входной двери и металлопластиковой двери | | 4 шт. | За отчетный период | | | |
| **7.3** | **Центральное отопление:** | |  |  | | | |
| 7.3.1 | Промывка 1 и 2 контуров теплообменного оборудования в ИТП 1, 2, 3 жилой части | | 6 шт. | акт от 14.12.2012 | | | |
| 7.3.2 | Промывка фильтров системы отопления в этажных коллекторах 1, 2, 3 парадные | | 78 шт. | Декабрь 2012 г. | | | |
| **7.4** | **Водопровод, канализация.** | |  |  | | | |
| 7.4.1 | Расчеканка канализационного лежака и установка пластиковых заглушек d=110 мм./ не предусмотренных проектом/ | | 40 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.4.2 | Замена автоматических воздухоотводчиков на стояках системы отопления | | 3 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.4.3. | Замена кранов шаровых на стояках системы отопления | | 9 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.4.4 | замена фанового лежака в паркинге место № 96 d 100мм | | 3п/м | акт от 22.03.11г. | | | |
| **7.5** | **Электроснабжение и электротехнические устройства.** | |  |  | | | |
| **7.5.1** | Полностью переоборудованы светильники с о сгоревшей арматурой. | | 50 шт. | за отчетный период | | | |
| 7.5.2 | замена перегоревших люминесцентных ламп в лифтовых холлах 1,2,3 парадных, паркинге, МОП. | | 325 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.5.3 | замена энергосберегающих ламп в М.О.П, подвал, тех.этаж, чердак. /перегоревших/. | | 740шт. | Отчетный период | | | |
| 7.5.4 | Замена на энергосберегающие лампы Е27 подсветку пожарных лестниц | | 150 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.5.5 | замена перегоревших ламп подсветки фасадов G24 | | 2 шт. | За отчетный период | | | |
| 7.5.6 | Замена перегоревшей лампы подсветка холла первого этажа Master | | 1 шт. | За отчётный период | | | |
| 7.5.7 | В целях экономии потребления электроэнергии осуществлено отключении линии освещения пожарных лестниц, находящейся у окна. | | 78 шт. |  | | | |
| 7.5.8 | Замена автомата линии освещения пожарных лестниц в ГРЩ 1, 2, 3 | | 3 шт. | 27.06.2012 г. | | | |
| 7.5.9 | Заменены автоматы освещения МОП в ГРЩ 1, 2, 3 | | 12 шт. | 8 Август 2012 г. | | | |
| 7.5.10 | Замена УЗО наружное освещение в ГРЩ 1 | | 1 ШТ. | 29.12.2012 Г. | | | |
| **7.6** | **Внешнее благоустройство:** | |  |  | | | |
| 7.6.1 | механизированная уборка территории от снега | | работа трактора 25ч 50мин. | 05.12.12.-5 час., 11.12.12-6 ч. 30 мин, 12.12.12 – 2 ч, 13.12.12 – 4 ч.20 мин, 28.12.12 -8час. | | | |
| 7.6.2 | Очистка кровли и выступающих элементов фасада от сосулек и наледи | | 1 раз | Акт от 30.12.2012 г. | | | |
| 7.6.3 | Установлены надолбы для ограничения проезда автотранспорта. | | 42 шт. | за отчетный период. | | | |
| **7.7** | **Фасады:** | |  |  | | | |
| 7.7.1 | Восстановление разбитой фасадной плитки, неустановленными лицами. | | 7шт. | За отчётный период. | | | |
| **7.8** | **Лестничные клетки:** | |  |  | | | |
| 7.8.1 | Установлены информационные стенды в парадных и административном помещении | | 4 шт. | июнь 2012 г. | | | |
| **7.9** | **Обращений в УК :** | | 43 | отработано за отчетный период -43 | | | |
| **7.10** | **Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории.** | |  |  | | | |
| 7.10.1 | Подметание земельного участка в летний период. | | 7566,0 м2 | 6 раз в неделю | | | |

