**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:**

 **ул.Адмирала Трибуца, дом 7 и мер по снижению расходов на работы (услуги)**

 **на 2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п |  Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| **I** | **Содержание общего имущества МКД** |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба (прием заявок от населения и локализация аварий внутренних инженерных систем) | круглосуточно |
| 2 | Регламентные работы по техническому обслуживанию ИТП (настройка, корректировка систем отопления и ГВС, контроль работы приборов учета ТЭ в ИТП)  | 2 раза в неделю |
| 3 | Снятие показаний узлов учета тепловой энергии, формирование отчетов и их сдача в ГУП «ТЭК СПб» | Ежемесячно с 25 по28 число |
| 4 | Поверка манометров | 2 квартал  |
| 5 | Поверка узлов учета тепловой энергии | Август  |
| 6 | Прочистка и промывка механических фильтров в ИТП  | Май, сентябрь |
| 7 | Химическая промывка теплообменников отопления и ГВС в ИТП | Июнь |
| 8 | Дератизация мест общего пользования | ежемесячно |
| 9 | Гидравлическая промывка систем центрального отопления, индивидуальных тепловых пунктов гидравлические испытания (подготовка к зиме) | июль |
| 10 | Подготовка к зиме водомерного узла | июнь |
| 11 | Подготовка и сдача паспорта готовности МКД к зиме в ГЖИ | август |
| 12 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | Апрель, октябрь |
| 13 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений в водомерном узле и повысительной насосной станции | 2 раза в неделю |
| 14 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, канализации | 5 раз в неделю |
| 15 | Профилактическая прочистка канализационных лежаков | По графику ППР 1 раз в квартал |
| 16 | Осмотр общедомовых электрических сетей и соединений с проверкойнадежности заземляющих контактов и соединений | 5 раз в неделю |
| 17 | Осмотр электрической сети в техническом подвале, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 5 раз в неделю |
| 18 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | август, по графику ППР |
| 19 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 5 раз в неделю |
| 20 | Осмотр ГРЩ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющихконтактов и соединений | Август, по графику ППР |
| 21 | Регламентные работы по обслуживанию автоматической системы противопожарной защиты (АППЗ), пожарной сигнализации, пожаротушения, пожарного водопровода | 1 раз в неделю |
| 22 | Испытание системы внутреннего пожаротушения, перекатка пожарных рукавов | июнь |
| 23 | Техническое обслуживание объединенной диспетчерской системы «Кристалл» с проводной связью | 1 раз в неделю |
| 24 | Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) с регулировкой магнитных замков и доводчиков | 1 раз в неделю |
| 25 | Осмотр радио и теле- устройств: на кровле, этажных электрощитках и в лестничных клетках | 1 раз в неделю |
| 26 | Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору с ООО «ЛК «Содружество» | В соответствии с договором |
| **II** | **Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технологические помещения)** |  |
|  | Подметание полов коридоров, лестниц | По графику 1 раз в неделю |
|  | Влажная уборка 1-го этажа и кабин лифтов | 6 раз в неделю |
| 1 | Влажная уборка полов МОП выше 1-го этажа | 1 раз в неделю по графику |
| 2 | Мытье дверей и чистка стекол стеклопакетов в МОП | Май, октябрь |
| 3 | Влажная уборка отопительных приборов и пожарных гидрантов | 1 раз в неделю по графику |
| 4 | Влажная протирка плафонов светильников | Июнь (1 раз в год) |
| 5 | Замена грязепоглащающих вестибюльных ковров | Зимой -1 раз в неделюЛетом-1 раз в 2 недели |
| 6 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола | 1 раз в квартал |
| 7 | Уборка чердака, подвала | апрель, ноябрь |
| 8 | Уборка кровли от мусора | май, ноябрь |
| 9 | Очистка парапетов кровли и козырьков от снега и сосулек, очистка переходных балконов от снега | В зимний сезон по необходимости |
| **III** | **Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной организацией** |  по договорус ООО «Контраст»(по заявкам) |
| **IV** | **Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории:** |  |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора из урн  | 6 раз в неделю |
| 3 | Мытье и дезинфекция урн | ежемесячно |
| 4 | Полив тротуаров и зеленых насаждений | 1 раз в неделю и по необходимости |
| 5 | Покос газонов | 4 раза в сезон |
| 6 | Уход за кустарниками (обрезка, окучивание, прополка, подкормка и т.п.) | В летний период по необходимости |
| 7 | Ручная уборка придомовой территории от снега в зимний период | 6 раз в неделю |
| 8 | Механизированная очистка проезжей части придомовой территории от снега | По необходимости |
| 9 | Посыпка тротуаров песко-соляной смесью | По необходимости  |
| **V** | **Работы по текущему ремонту:** |  |
| 1 | Установить аппарели для детских колясок на крыльцах 2-х парадных | До марта |
| 2 | Установить аппарели для детских колясок в 2-х лифтовых холлах | До мая |
| 3 | Покрасить металлические двери подвала, паркинга и мусороприемных камер |  До августа |
| 4 | Установить таблички на дверях технологических помещений и помещений паркинга и МОП | До июня |
| 5 | Установить навесные замки на двери мусороприемных камер на всех этажах  | До июня |
| 6 | Установить систему контроля доступа на дверях верхнего и нижнего паркинга | До сентября |
| 7 | Заменить входные двери эвакуационных лестниц на металлические | До декабря |
| 8 | Установить металлические отсечки на эвакуационных лестницах в целях исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц на кровлю | До декабря |
| 9 | Установить видеокамеры в лифтовых кабинах и на 1х этажах парадных | До декабря |
| 10 | Восстановить разрушенную плитку из керамогранита на фасаде | До июня |
| 11 | Восстановить облицовочную плитку на контейнерных площадках | До июля |
| 12 | Установить скамейки и урны на придомовой территории | До июня |
| 13 | Установить шлагбаум на въезде на пандус | Декабрь |
| 14 | Завезти песок для детской площадки | До июля |
| 15 | Завезти грунт для восстановления газонов | май |
| 16 | Дополнительно высадить кустарники | май |
| 17 | Установка доводчиков дверей МОП | По необходимости |
| 18 | Установка ручек дверей МОП | По необходимости |
| 19 | Замена разбитых стекол | По необходимости |
| 20 | Замена светильников и осветительных ламп | По необходимости |
| **VI** | **Меры по снижению расходов на работы (услуги), оказываемые УК** |  |
| 1 | Применение энергосберегающих ламп в МОП и технологических помещениях **с целью снижения платы за потребление эл.энергии на общедомовые нужды** | постоянно |
| 2 | Настройка и регулировка индивидуального тепловых пунктов (ИТП), своевременное проведение регламентных работ по его техническому обслуживанию **с целью снижения платы по статьям «отопление» и «ГВС»** | 1 раз в неделю |
| 3 | Своевременная регулировка магнитных замков и доводчиков металлических дверей с целью увеличения их срока службы и **снижения расходов на текущий ремонт и затрат на отопление** | 1 раз в неделю |
| 4 | Утрамбовка мусора в мусорных контейнерах с целью более полного использования их объема и **снижения расходов на сбор и утилизацию бытовых отходов** | Постоянно, в рабочие дни |

Управляющий ООО «УК «Содружество Авангард» Джангельдиева И.К.