**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:**

**5-й Предпортовый проезд, дом 12, корпус 2 и мер по снижению расходов на работы (услуги)**

**на 2014год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| **I** | **Содержание общего имущества МКД** |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба (прием заявок от населения и локализация аварий внутренних инженерных систем) | круглосуточно |
| 2 | Регламентные работы по техническому обслуживанию ИТП (настройка, корректировка систем отопления и ГВС, контроль работы приборов учета ТЭ в 3-х ИТП) | 2 раза в неделю |
| 3 | Снятие показаний узлов учета тепловой энергии, формирование отчетов и их сдача в ГУП «ТЭК СПб» | Ежемесячно с 25 по28 число |
| 4 | Поверка манометров | 2 квартал |
| 5 | Поверка узлов учета тепловой энергии | Август |
| 6 | Прочистка и промывка механических фильтров в ИТП | Май, сентябрь |
| 7 | Химическая промывка теплообменников в ИТП | Июнь |
| 8 | Дератизация мест общего пользования | ежемесячно |
| 9 | Гидравлическая промывка систем центрального отопления, индивидуальных тепловых пунктов гидравлические испытания (подготовка к зиме) | июль |
| 10 | Подготовка к зиме водомерного узла | июнь |
| 11 | Подготовка и сдача паспорта готовности МКД к зиме  в ГЖИ | август |
| 12 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | Апрель, октябрь |
| 13 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений в водомерном узле и повысительной насосной станции | 1 раз в неделю |
| 14 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, канализации | 5 раз в неделю |
| 15 | Профилактическая прочистка канализационных лежаков | По графику ППР 1 раз в квартал |
| 16 | Осмотр общедомовых электрических сетей и соединений с проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 5 раза в неделю |
| 17 | Осмотр электрической сети в техническом подвале, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 5 раза в неделю |
| 18 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | июль, по графику ППР |
| 19 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 5 раза в неделю |
| 20 | Осмотр ГРЩ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Август, по графику ППР |
| 21 | Регламентные работы по обслуживанию автоматической системы противопожарной защиты (АППЗ), пожарной сигнализации, пожаротушения, пожарного водопровода | 1 раз в неделю |
| 22 | Испытание системы внутреннего пожаротушения, перекатка  пожарных рукавов | июнь |
| 23 | Техническое обслуживание объединенной диспетчерской системы «Кристалл» с проводной связью | 1 раз в неделю |
| 24 | Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) с регулировкой магнитных замков и доводчиков | 1 раз в неделю |
| 25 | Осмотр радио и теле- устройств: на кровле, этажных электрощитках и в лестничных клетках | 1 раз в неделю |
| 26 | Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору с ООО «ЛК «Содружество» | В соответствии с договором |
| **II** | **Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технологические помещения)** |  |
| 1 | Мытье и влажная уборка полов: коридоров, лестниц, кабин лифтов | 5 раз в неделю по графику |
| 2 | Мытье дверей и чистка стекол стеклопакетов в МОП | Май, сентябрь |
| 3 | Влажная уборка отопительных приборов | 1 раз в месяц |
|  | Влажная уборка шкафов пожарных гидрантов | май |
| 4 | Влажная протирка плафонов светильников | май |
| 5 | Замена грязепоглащающих вестибюльных ковров | 2 раза в месяц |
| 6 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола | май, ноябрь |
| 7 | Уборка чердака, цокольного этажа | Июнь, октябрь |
| 8 | Уборка кровли от мусора | апрель, ноябрь |
| 9 | Очистка парапетов кровли и козырьков от снега и сосулек, очистка переходных балконов от снега | В зимний сезон по необходимости |
| **III** | **Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной организацией** | **постоянно** |
| **IV** | **Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории:** |  |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора из урн | 5 раз в неделю |
| 3 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 5 раз в неделю |
| 4 | Полив тротуаров и зеленых насаждений | По необходимости в летний сезон |
| 5 | Стрижка газонов | 6 раз в сезон |
| 6 | Уборка тротуаров, крылец, кровли паркинга в зимний период | 5 раз в неделю |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части придомовой территории от снега | По необходимости в зимний сезон |
| 8 | Посыпка тротуаров песко-соляной смесью | По необходимости в зимний сезон |
| **V** | **Работы по текущему ремонту:** |  |
| 1 | Восстановление штукатурного слоя дверных откосов МОП с последующей окраской- 16,5 кв.м | до сентября |
| 2 | Ремонт стен МОП байромиксом – 13,5 кв.м | до сентября |
| 3 | Покраска металлических ограждений переходных балконов | август |
| 4 | Покраска входных металлических дверных блоков | август |
| 5 | Восстановление обоев в лифтовых холлах | июль |
| 6 | Удаление граффити со стен МОП | июль |
| 7 | Восстановление нумерации почтовых ящиков | июль |
| 8 | Восстановление фриза из напольной плитки | июль |
| 9 | Восстановление кровельного покрытия и аэраторов- 1,5 кв.м/ 10шт. | апрель |
| 10 | Покраска полусфер- 40 шт. | август |
| 11 | Ремонт ворот паркинга- замена роликов, троса, установка инфракрасных датчиков | май |
| 12 | Установка перил на лестнице паркинга – 2 шт. | апрель |
| 13 | Установка доводчиков дверей МОП | По необходимости |
| 14 | Установка ручек дверей МОП | По необходимости |
| 15 | Замена разбитых стекол | По необходимости |
| **VI** | **Меры по снижению расходов на работы (услуги), оказываемые УК** |  |
| 1 | Применение энергосберегающих ламп в МОП и технологических помещениях **с целью снижения платы за потребление эл.энергии на общедомовые нужды** | постоянно |
| 2 | Настройка и регулировка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), своевременное проведение регламентных работ по их техническому обслуживанию **с целью снижения платы по статье «отопление»** | 1 раз в неделю |
| 3 | Своевременная регулировка магнитных замков и доводчиков металлических дверей с целью увеличения их срока службы и **снижения расходов на текущий ремонт и затрат на отопление** | 1 раз в неделю |
| 4 | Утрамбовка мусора в мусорных контейнерах с целью более полного использования их объема и **снижения расходов на сбор и утилизацию бытовых отходов** | Постоянно, в рабочие дни |

Управляющий ООО «УК «Содружество» Гусева О.А.